SACE Tmax XT.

Новая серия автоматических

выключателей до 250А.

AББ представляет результат долгих и интенсивных

исследований и разработок — новые SACE Tmax XT

до 250 А — новую серию автоматических выключателей

в литом корпусе.

Новые SACE Tmax XT.

Новые типоразмеры.

Серия SACE Tmax XT предлагает 4 новых типоразмера:

• маленький XT1 до 160А;

• высокопроизводительный XT2 до 160А;

• надёжный XT3 до 250А;

• мощный XT4 до 250А.

SACE Tmax XT1 и ХТЗ — надёжные автоматические выключатели, которые отвечают всем основным требованиям установок. Они доступны в стационарном и втычном исполнении, трёх- и четырёхполюсные с термомагнитными расцепителями защиты.

SACE Tmax XT1 и ХТ3 могут использоваться во всех крупных установках для распределения энергии и для любых применений различных служб, где требуется исключительная надёжность. Автоматические выключатели SACE Tmax XТ3 могут использоваться для защиты двигателей, генераторов и в качестве выключателей-разъединителей.

SACE Tmax XT2 и XT4 в стационарном, втычном и выкатном исполнении с термомагнитными и

электронными взаимозаменяемыми расцепителями защиты предлагают улучшенные исполнения и функциональные возможности и могут применяться в самых технологически

прогрессивных установках (тяжёлая промышленность, металлургия и морское применение).

Автоматические выключатели XT2 и XT4 могут использоваться в различных системах:

– для распределения энергии с термомагнитными и электронными расцепителями защиты;

– для защиты двигателей с магнитными и специальными электронными расцепителями;

– для защиты генераторов со специальными термомагнитными и электронными расцепителями;

– для защиты перегруженной нейтрали с особым расцепителем, предназначенным для данного применения;

– SACE Tmax XT2 и XT4 могут использоваться в системах коммуникации и работать в установках на 400Гц.